附件3

学生公寓消防疏散及灭火演习方案

为了加强学院消防安全“四个能力”建设，增强学生的消防安全意识，提高学生发生火灾时的自防自救能力，进一步做好学生公寓的消防安全工作,浙江工业大学之江学院防火安全委员会举办一次学生公寓消防疏散和灭火演习，具体方案如下：

演习项目：学生在公寓发生火警情况下的安全疏散与灭火扑救。

演习时间：11月9日12:30，预计时间30分钟。

演习地点：绍兴校园学生公寓早湖2号楼。

参演人数：学生200人。

一、组织机构

本次演习由学工部、保卫部、后勤服务中心、成教学院等部门组织实施。消防疏散及灭火演习由杨怀娄、罗斌、朱卫新、王海江、杜举凡统一协调。下设六个小组，并做如下分工：

1、现场指挥及协调组，由杜举凡负责，其职责是及时协调应对现场各种突发情况。

2、疏散引导组，由王海江负责，其职责是引导学生安全有序疏散，人员包括公寓管理员，学生社区管理处辅导员，成教辅导员2名。

3、医疗救护组：由朱卫新负责，其职责是对演习中受伤的学生进行救治，人员包括医务室医务人员两名、后勤服务中心义务消防队成员2员。

4、灭火搜救组：由丁凯、乐建军负责，其职责是带领义务消防队员灭火，并搜救楼内未撤离人员，人员包括校卫队2名及后勤义务消防队2名。

5、秩序维护组：丁海军负责，其职责是设立警戒线，维护演习现场秩序，人员由4名校卫队员组成。

6、宣传组：由成人教育学院俞春负责，其职责是组织人员进行现场摄影、摄像，以及后期宣传报道工作。

二、演习安排

（一）宣传发动

活动之前组织各参演部门有关人员开协调会，发放演练资料，时间临时通知。

（二）火场疏散演习

1、首先由学院义务消防队员在早湖2号楼二楼205室、三楼318室燃放烟雾弹表示有火警发生（烟雾弹持续时间约5分钟），发生火警后值班员、管理员到火场查看，并迅速向有关部门报告，报告程序如下：宿舍管理人员→保卫处值班室（81105110）→消防主管（丁凯）、保卫部部长→并根据情况向119报警。

2、有关人员到达现场后按照分工立即展开工作。

（1）公寓管理员发现火情后立即向有关部门打电话报警,然后开启西侧疏散通道大门。值班员拉掉电闸后，然后在宿舍大厅维持秩序。便于学生疏散，疏散小组迅速安排各楼层疏散员到位，组织参加演习学生以一层、二层、三层、四层、五层的先后顺序依次进行疏散。各楼层分别安排辅导员进行疏散。

每一楼层有两个疏散通道，西边疏散通道和中间疏散通道，按就近疏散原则疏散，详细情况参看演习疏散引导示意图。
    （2）秩序维护组到场后立即设立警戒线，防止无关人员入内，并维持演习现场秩序。

（3）灭火搜救组携带消防器材对着火点进行初期火灾扑救，并搜救楼内未撤离学生。307室指定学生挥手拍发出求救信号。

（4）医疗救护组携带医疗器材（担架）到现场对演习受伤人员进行救护。

（5）学生撤离公寓楼后，管理员、值班员对楼内进行检查，查看是否还有学生留滞楼里。

（6）学生疏散到楼外后，由学生社区管理处引导学生到早湖12楼广场集合，清点人数。

（三）注意事项

1、在演习中各组成员及学生必须服从演习指挥部指挥，参加演习人员要机智、沉着，确保安全。

- 在疏散中要讲究顺序，先从着火房间附近开始，再到其他各楼层。

3、在疏散中应尽最大可能分散人流，避免大量学生涌向一个出口，造成学生受伤。

4、参加演习人员必须采取用湿毛巾、湿布捂口鼻等防毒措施，以防中毒，并用手扶住墙壁，有序疏散。

- 要求宿舍管理员到现场观摩。

本次活动由成人教育学院协助举办。

浙江工业大学之江学院防火安全委员会

2017年10月31日