智慧楼宇应用平台

【命题企业介绍】中国电信股份有限公司杭州分公司

公司下辖萧山、余杭、富阳、临安、桐庐、建德、淳安7个县（市、区）分公司，市区设西湖、上城、下城、江干、拱墅、滨江、下沙7个电信分局和1个政企客户中心，公司资产总额103.2亿元，各类员工6610人。中国电信杭州分公司主要经营范围：国内、国际各类固定电信网络设施，包括本地无线环路；基于电信网络的语音、数据、图像及多媒体通信与信息服务；经营与通讯及信息业务相关的系统集成、技术开发、技术服务、信息咨询、广告、出版、设备生产销售和进出口、设计施工等业务；并根据市场发展需要，经营国家批准或允许的其他业务。

作为杭州市规模最大的综合信息服务提供商，中国电信杭州分公司拥有一张集大容量程控交换、光纤通信、数据通信、卫星通信、无线通信等多技术手段的立体化现代综合通信网络，在通信手段和网络设施上与国外发达国家基本保持同步，并正逐步向数字化、智能化、综合化、宽带化和个人化方向发展，全网综合通信能力在全国省会城市中名列前茅。公司可以为用户提供电话业务、互联网接入及应用、数据通信、视讯服务、国际及港澳台通信等多种类综合信息服务，并能满足国际、国内客户的各种通信及信息服务的需求。

近年来，中国电信杭州分公司获得了“全国信息产业系统先进集体”、“全国用户满意服务单位”、“浙江省创建和谐劳动关系先进企业”、“杭州市模范集体”、“杭州市先进基层党组织”等多项荣誉。

公司将秉承“用户至上，用心服务”的服务理念，追求企业价值和客户价值的共同成长，让客户尽情享受信息新生活，为杭州市共建共享生活品质之城作出更大的贡献。

1、背景说明

【项目的行业背景】

楼宇智能化是指综合利用计算机技术、自动控制、通讯技术、建筑技术等最新技术，使建筑物内的电力、空调、照明、防灾、防盗、运输设备等协调工作，实现建筑物自动化、通信自动化、办公自动化、安全保卫自动化、消防自动化的楼宇环境。

楼宇智能化行业主体主要是指在楼宇智能化工程中第三阶段提供楼宇智能化系统设备（包括智能设备、集成系统）、安装及后维服务的企业，通常被称为楼宇智能化企业。

近年来，楼宇智能化市场在我国房地产业不断发展的背景下迅速成长。目前，我国楼宇智能化市场需求主要由两部分组成：一是新建建筑的智能化技术的直接应用，二是既有建筑的智能化改造。

建筑领域楼宇智能化近几年在中国发展迅速，目前各地房地产开发商所开发的楼宇智能化项目普遍受到青睐。楼宇智能化在低碳、节能方面优势突出，同时为人们生活带来更多舒适体验。中国每年新增的建筑面积约20亿平方米，加之政府对楼宇智能化建设规范化、科学化的引导，楼宇智能化发展前景看好。

【项目的客户背景】

无

【项目的业务背景】

目前，楼宇基础设施在运营管理过程中存在诸多管理问题，智能设施在改善传统问题的过程中，对信息技术、改造管理又提出了新的挑战，在此背景下，为了能更好的管理楼宇内部的“物”、“人”、“事”，简化冗余的下线流程，快速做出响应并提供优质的服务；整合多种楼宇应用场景的需求应运而生，集合安防、消防、节能、停车等等综合场景为一体的解决方案成为市场探索主流。

2017年6月19日，工业和信息化部办公厅发布《关于全面推进移动物联网（NB-IoT）建设发展的通知》（工信厅通信函[2017]351号）。通知要求：以水、电、气表智能计量、公共停车管理、环保监测等领域为切入点，结合智慧楼宇建设，加快发展NB-IoT在城市公共服务和公共管理中的应用，助力公共服务能力不断提升。

在政策和需求双重条件的推动下，智慧楼宇物联网应用子平台针对当前楼宇部件管理痛点提出物联化解决办法，以物联网链接能力平台为核心，妥善处理传统部件和智能部件在运行管理过程中存在的问题。

2、项目说明

【问题说明】

园区主要存在几方面的问题：

- 园区有摄像头、喷淋、烟感、手报等基础的消防和安防系统，且系统相对独立，是个“信息孤岛”；

- 园区业主对进出入园区的人员管理有较高的要求，现阶段全部依靠物业人工来完成；

- 园区楼层有水电总表以及空调、照明等系统分表，所有用量全部人工抄表完成，且没法做能耗分析；

- 园区没有标准的BA系统，空调均为VRV空调，公共区域空调均为物业人工设置开关及温度，无法做远程故障检修、能耗分析以及节能策略；

- 园区公共照明均为回路控制，开关均为物业人工设置，无法远程监管设备、做能耗分析和节能策略；

- 园区有很多专有车位，但是会出现乱停放的现象，管理由物业人工完成；

【用户期望】

  - 尽可能多的节省物业的人力成本；

  - 尽量将更多的设备进行线上监控管理；

  - 对楼宇进行节能降耗方面的改造；

  - 提升安防和消防质量；

  - 所有的管理均集中在统一的管理平台实现；

3、任务要求

参赛者需根据园区实际的行业情况，设计开发出自己理解中的智能楼宇管理平台，要求：

- 满足用户期望；

- 考虑平台实用性；

- 考虑平台易用性；

- 考虑平台设备拓展性；

- 满足平台运营者、楼宇业主、楼宇物业、楼宇租户等不同角色对平台的不同需求；

- 从节能降耗、消防安全、安防监控、智慧停车、环境监测、健康办公等版块入手，结合实际场景以及行业案例，通过最新的物联网技术，将上述版块内容进行整合，纳入同一个平台；

- 从“设备”+“网路”+“平台”的完整架构出发，除提交平台作品外，需要在说明中阐述整体的设计架构（平台拓扑），越详细越好；